**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zapytanie ofertowe na „Dostawę chłodni”.**

**I. DOSTAWCA (WYKONAWCA)**

Nazwa:

Adres:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

**II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY**

**(WYKONAWCY)**

Imię i nazwisko:

Stanowisko/ pełniona funkcja:

Telefon:

E-mail:

**III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkcjonalność lub wyposażenie** | **Spełnienie wymogów specyfikacji**  **TAK / NIE** | **Uwagi /**  **Opis odstępstw od specyfikacji.**  **Opis dodatkowych cech, funkcji.** |
| **Chłodnia** | | |
| moc ziębnicza – minimum 450 kW |  |  |
| medium chłodzące – glikol propylenowy |  |  |
| układ zamknięty |  |  |
| ciśnienie wyjściowe – min 6bar |  |  |
| ciśnienie powrotne – min 1,5bar |  |  |
| temperatura wyjściowa – +8°C |  |  |
| z układem freecoolingu załączanym automatycznie (w zależności od T zewnętrznej) |  |  |
| ze zbiornikiem wewnętrznym |  |  |
| rezerwowy układ pompowy |  |  |
| dodatkowa filtracja skraplaczy |  |  |
| wskaźnik poziomu |  |  |
| czujnik przepływu |  |  |
| czujnik bezpieczeństwa dla niskiego i wysokiego ciśnienia gazu |  |  |
| By-pass (automatyczny) |  |  |
| zawór do automatycznego napełniania glikolem |  |  |
| tablica sterownicza z mikroprocesorem do ustawiania i regulacji temperatury pracy |  |  |
| rama i zabudowa urządzenia ze stali ocynkowanej |  |  |
| z możliwością instalacji urządzenia na zewnątrz |  |  |
| **Ogólne wymagania do linii** | | |
| Dokumentacja i instrukcja w j. polskim. |  |  |
| deklaracja zgodności CE |  |  |
| wszystkie oferowane urządzenia powinny być nowe (nieużywane) |  |  |

**Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie urządzenia:**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**IV. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymaganie** | **Spełnienie wymogów specyfikacji**  **TAK / NIE** | **Opis odstępstw od specyfikacji.**  **Opis dodatkowych cech, funkcji.** |
|  |  |  |
| Termin wykonania urządzenia  na warunkach DDP/DAP |  | *Podać ilość tygodni* |
| Koszt podłączenia, uruchomienia i wdrożenia w cenie urządzenia. |  |  |
| Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania pełnej instalacji |  |  |

**Uwagi :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**V. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymaganie** | **Opis** |
| Okres gwarancji. | *Podać ilość miesięcy.* |
| Kanały wsparcia technicznego i sposoby zgłoszeń awarii, np. wsparcie telefoniczne, wsparcie internetowe (zdalne diagnozowanie awarii), wizyta serwisanta lub inne. |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie. (Czas rozpoczęcia działań serwisowych w godzinach od 7 do 18 od momentu zgłoszenia awarii). | *Podać w godzinach.* |
| Dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych. | *Standardowy czas dostawy części zamiennych i eksploatacyjnych.* |
| Czy serwis jest zlokalizowany na terenie Polski? |  |

**Uwagi :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**VI. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymaganie** | **Opis** |
| Całkowita moc zainstalowana kW |  |
| Współczynnik COP |  |

**Uwagi :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**VII. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ DOPUSZCZAJĄCYCH DO UDZIAŁU W PRZETARGU**

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dopuszczenia do udziału w przetargu opisanych w punkcie 6. podpunkt j) należy przedstawić w formie załączników.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym należy przedstawić w formie załącznika.

Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań dopuszczających do udziału w przetargu opisanych w punkcie 6 muszą być udostępnione w okresie 3 dni od wezwania Zamawiającego.

**Uwagi :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**VIII. OFEROWANA CENA**

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ……………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

Warunki płatności……………………………………………………………………………….

Oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu

Ofertowym.

**IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Czas realizacji całego zamówienia wynosi ………..tygodni (licząc od momentu złożenia zamówienia).

*Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach i akceptujemy je bez zastrzeżeń.*

*Ponadto oświadczamy, iż* i*nformacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem*

*faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.*

………………………….. ………………………………

data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Dostawcy