**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 3/NCBR2/2019**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zapytanie ofertowe na „Dostawę kompresora”.**

**I. DOSTAWCA (WYKONAWCA)**

Nazwa:

Adres:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

**II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY**

**(WYKONAWCY)**

Imię i nazwisko:

Stanowisko/ pełniona funkcja:

Telefon:

E-mail:

**III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkcjonalność lub wyposażenie** | **Spełnienie wymogów specyfikacji**  **TAK / NIE** | **Uwagi /**  **Opis odstępstw od specyfikacji.**  **Opis dodatkowych cech, funkcji.** |
| **Sprężarka/Kompresor** | | |
| o wydajności – minimum 15 Nm3/min |  |  |
| ciśnienie pracy – 9,7 Bar |  |  |
| moc silnika 90kW |  |  |
| przeniesienie napędu poprzez przekładnię zębatą |  |  |
| wymagana komunikacja między sterownikiem nadrzędnym posiadanym przez zamawiającego a sterownikiem kompresora |  |  |
| z modułem odzysku energii |  |  |
| z wbudowanym osuszaczem – punkt rosy +3°C |  |  |
| z filtrem powietrza – klasa czystości powietrza za filtrem wg ISO 8573-1 (2010) 1:-:2 |  |  |
| elektroniczny spust kondensatu |  |  |
| **Ogólne wymagania do urządzenia** | | |
| dokumentacja i instrukcje w j. polskim. |  |  |
| deklaracja zgodności CE |  |  |
| wszystkie oferowane urządzenia powinny być nowe (nieużywane) |  |  |
|  |  |  |

**Dodatkowe (nieobowiązkowe, nieujęte w specyfikacji) cechy / wyposażenie urządzenia:**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**IV. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymaganie** | **Spełnienie wymogów specyfikacji**  **TAK / NIE** | **Opis odstępstw od specyfikacji.**  **Opis dodatkowych cech, funkcji.** |
|  |  |  |
| Termin wykonania urządzenia  na warunkach DDP/DAP |  | *Podać ilość tygodni* |
| Koszt podłączenia, uruchomienia i wdrożenia w cenie urządzenia. |  |  |
| Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania pełnej instalacji |  |  |

**Uwagi :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**V. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymaganie** | **Opis** |
| Okres gwarancji. | *Podać ilość miesięcy.* |
| Kanały wsparcia technicznego i sposoby zgłoszeń awarii, np. wsparcie telefoniczne, wsparcie internetowe (zdalne diagnozowanie awarii), wizyta serwisanta lub inne. |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie. (Czas rozpoczęcia działań serwisowych w godzinach od 7 do 18 od momentu zgłoszenia awarii). | *Podać w godzinach.* |
| Dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych. | *Standardowy czas dostawy części zamiennych i eksploatacyjnych.* |
| Czy serwis jest zlokalizowany na terenie Polski? |  |

**Uwagi :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**VI. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ ODNOŚNIE OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymaganie** | **Opis** |
| Całkowita zainstalowana moc elektryczna kW |  |
|  |  |

**Uwagi :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**VII. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ WYMAGAŃ DOPUSZCZAJĄCYCH DO UDZIAŁU W PRZETARGU**

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dopuszczenia do udziału w przetargu opisanych w punkcie 6. podpunkt j) należy przedstawić w formie załączników.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym należy przedstawić w formie załącznika.

Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań dopuszczających do udziału w przetargu opisanych w punkcie 6 muszą być udostępnione w okresie 3 dni od wezwania Zamawiającego.

**Uwagi :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**VIII. OFEROWANA CENA**

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ……………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

Warunki płatności……………………………………………………………………………….

Oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu

Ofertowym.

**IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Czas realizacji całego zamówienia wynosi ………..tygodni (licząc od momentu złożenia zamówienia).

*Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach i akceptujemy je bez zastrzeżeń.*

*Ponadto oświadczamy, iż* i*nformacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem*

*faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.*

………………………….. ………………………………

data sporządzenia oferty Podpis i pieczęć Dostawcy